ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EXEMPLE DE RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIQUE 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
COMMENTÉ 
au regard de la LEMA et des 3 arrêtés du 7 septembre 2009

(Prestations du service étendues à l’entretien et à la remise en état des installations)

Établi sur la base du document "règlement du SPANC" du CERTU rédigé par A. Oustric (13/05/2003)

et du règlement Type du conseil général du Rhône – 2010

Et des remarques formulées par un groupe de travail ANC du Conseil général de Saône-et-Loire – 2009 
ainsi que les remarques du Réseau Rhône Alpes des acteurs de l’ANC animée par le GRAIE

Remarques générales

- le règlement de service doit être approuvé par délibération de l'autorité compétente.

- le règlement de service public ANC peut être de taille variable de 2 à 12 pages en fonction des objectifs fixés.

- le règlement de service peut fournir l'occasion de rappeler l'ensemble du contexte réglementaire afin d'éviter les contentieux, il est alors nécessaire de détailler l'ensemble des droits et des devoirs des usagers et du gestionnaire. Il peut aussi prendre la forme d'un document succinct où les textes réglementaires sont simplement listés, cette forme permet d'avoir un document stable, celui-ci ne devant pas être révisé à chaque évolution réglementaire.

- la réglementation en matière d’ANC ayant évoluée de façon conséquente depuis la sortie de la LEMA et des arrêtés de septembre 2009, les références relatives à la réglementation antérieure au sein du règlement notamment par Les références aux textes du 6 mai 1996 sont à supprimer et à remplacer par les 3 arrêtés du 7 septembre 2009

Nous proposons ci-après une version longue, détaillée et surtout commentée de ce document avec le contexte réglementaire.

L’objectif de ce document est de complété le travail déjà réalisé par les conseils généraux de la région (Exemple le règlement de service rédigé par le Conseil Général du Rhône en 2010) en apportant des commentaires pratiques pouvant aider les collectivités à modifier leur règlement existant ou constituer un nouveau règlement.

Cette version peut être adaptée en fonction du contexte et des objectifs de la collectivité. Les mêmes informations peuvent être intégrées plusieurs fois pour une entrée aléatoire dans le règlement

| # Chapitre Ier # Dispositions générales Article 1er Objet du règlement L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif, enfin les dispositions d’application de ce règlement. Article 2 Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune de …( ou de l’établissement public intercommunal de …auquel la compétence du service public d’assainissement non collectif a été transférée par les communes de …). La commune ou l’établissement public compétent en matière d’assainissement non collectif sera désigné dans les articles suivants par le terme générique de « la collectivité ». Article 3 Définitions Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement . Eaux usées domestiques ou assimilées: les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes (provenant des WC, des toilettes). Usager du service public de l’assainissement non collectif : L’usager du service public d’assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. L’usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. Article 4 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales. Ce propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. # Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante. Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain d’implantation sans avoir informé préalablement le SPANC. # La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996 du 7/09/09 annexé au présent règlement, complété le cas échéant par la réglementation locale (cf. article 8 ) et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation d’assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre IX. Article 5 : Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif - Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages L’occupant L’utilisateur d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette interdiction concerne en particulier : - les eaux pluviales, - les ordures ménagères même après broyage, - les huiles usagées, - les hydrocarbures, - les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, - les peintures, - les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager : de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ; de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; d’assurer régulièrement les opérations d’entretien prévues à l’article 16. - L’entretien des ouvrages L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ; – l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII. Article 6 : Droit d’accès des agents du SPANC aux installations d’assainissement non collectif Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles, et le cas échéant, l’entretien des installations. Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux dans un délai raisonnable (environ 15 jours). L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour suite à donner. ### Article 7 : Information des usagers après contrôle des installations Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée à l’occupant des lieux, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire de l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. De même, l’avis rendu par le service à la suite d’un contrôle ne donnant pas lieu à une visite sur place est transmise pour information dans les conditions précisées ci-dessus. - Article 8 - Définition et description des différentes filières - La mise en place des différents ouvrages qui constituent une filière d'assainissement non-collectif, doit respecter les normes édictées dans le DTU 64-1 d’août 1998. Des fiches de terrain spécifiques à chaque filière sont présentées en annexe 1, et dans lesquelles sont consignées les recommandations nécessaires à la bonne mise en oeuvre des ouvrages - Les dispositifs d'assainissement non-collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux superficielles et souterraines, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la pêche, la baignade et les sports d'eaux vives. - Les caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptées aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain (nature et pente), et de l'emplacement de l'immeuble. - Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : - a) des dispositifs assurant le prétraitement des effluents (fosse toutes eaux avec pré filtre, fosse septique, …) - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention des ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier. - b) des dispositifs assurant le traitement et l'évacuation des effluents par le sol, selon les techniques suivantes : - épandage souterrain à faible profondeur en sol naturel, - lit filtrant non drainé, - tertre d'infiltration. - Cas particuliers : - * A titre exceptionnel, le traitement et l'évacuation des effluents vers le milieu hydraulique superficiel peuvent être assurés par la mise en œuvre d'un lit filtrant drainé à flux vertical, sous réserve de garantir une qualité de rejet compatible avec le milieu récepteur, et confortée par l’étude des schémas directeurs d’assainissement. - * Afin d'effectuer le transit d'effluents ayant subi un traitement complet, un puits d'infiltration peut être installé à travers une couche superficielle imperméable à la seule fin de rejoindre la couche sous-jacente préalable et à condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés à la consommation humaine. - Pour faciliter la tâche de la personne chargée du contrôle des différents dispositifs, les plaques d'identification des différents appareils seront apparentes ; les tampons de visite des fosses, bacs à graisses et regards seront maintenus au niveau du sol fini et accessibles. # Chapitre II # Contrôle de conception et d’implantation des installations # d’assainissement non collectif Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire # Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, une étude de définition de filière, afin que la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient assurés. # La conception et l’implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes : # aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4 ) ainsi que, (le cas échéant) : # à l’arrêté préfectoral du… ; # à l’arrêté municipal du… – à l’article… du règlement du POS de la commune de …(ou du règlement du PLU de la commune de …) Article 10 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède, le cas échéant, aux contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée. Contrôle de la conception de l’installation concomitant avec l’instruction d’une demande de permis de construire Le pétitionnaire retire auprès du service instructeur du permis de construire un dossier comportant : – un formulaire à remplir destiné à préciser notamment l’identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les caractéristiques de l’immeuble à équiper, du terrain d’implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser ; – la liste des pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation et en particulier : - un plan de situation de la parcelle ; - une étude de définition de filière visée à l’article 8 si elle est jugée nécessaire par le service ; - un plan de masse du projet de l’installation ; - un plan en coupe de la filière et du bâtiment ; – une information sur la réglementation applicable ; – une notice technique sur l’assainissement non collectif. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). Le dossier (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir) est retourné au service par le pétitionnaire. S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au pétitionnaire dans les conditions prévues à l’article 7. Il le transmet également au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Contrôle de la conception de l’installation en l’absence de demande de permis de construire Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de permis de construire, d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de son projet. Un dossier comportant les pièces mentionnées ci-dessus, complété par une notice sur les aides financières éventuelles, lui est remis. Si le service l’estime nécessaire pour contrôler la conception de l’installation proposée et son adaptation au terrain, il peut demander que le pétitionnaire présente avec son dossier l’étude de définition de filière prévue à l’article 8. Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière dont le contenu est rappelé ci-dessus. Le dossier de l’installation (formulaire rempli accompagné de toutes les pièces à fournir), est retourné au service par le pétitionnaire. Le cas échéant après visite des lieux par un agent du service dans les conditions prévues par l’article 5, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service, dans les conditions prévues à l’article 7, au pétitionnaire qui doit le respecter pour la réalisation de son projet. Si l’avis est défavorable le propriétaire ne peut réaliser les travaux projetés qu’après avoir présenté un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Si l’avis est favorable avec réserves le projet ne peut être réalisé que si le propriétaire prend en compte ces réserves dans la conception de son installation. LA PROCEDURE-CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’AVIS DU SERVICE ASSAINISSEMENT : a) Cas d’un service assainissement intercommunal ou d’une entreprise privée Etape 1 : 1 – le pétitionnaire dépose sa demande de C.U. ou de P.C. dans la mairie concernée qui la transmet aux services instructeurs; 2 – les services instructeurs procèdent à la consultation du S.A. ; Etape 2 : 3 – le S.A. émet un avis aux services instructeurs en se basant sur les pièces du dossier et au besoin, sur une visite de terrain ; 4 – en cas d’avis défavorable, les services instructeurs informent le pétitionnaire qui contacte le S.A. afin de remédier au problème constaté ; 5 – le S.A. émet un second avis aux services instructeurs. Etape 3 : 6 – les services instructeurs préparent un avis sur le C.U. ou un arrêté de P.C. et l’adresse à la Mairie. Cet avis (ou arrêté) contient les prescriptions du S.A.. Etape 4 : 7 – le Maire, après avoir signé le C.U. ou le P.C., le notifie au pétitionnaire et une copie est adressée au S.A. ; Etape 5 – uniquement dans le cadre d’un P.C. : 8 – le S.A. transmet au pétitionnaire une note technique de réalisation des ouvrages. Un avis définitif défavorable du service assainissement doit entraîner un avis défavorable sur la demande de C.U. (Articles 9.4 de la Circulaire du 22/05/1997 et L. 421.3 du code de l’urbanisme). Un P.C. peut être refusé bien qu’un C.U. positif ait été préalablement délivré (Article L. 421.5 du code de l’urbanisme et jurisprudence du 28/02/1986). PETITIONNAIRE MAIRIE SERVICE ASSAINISSEMENT SERVICES INSTRUCTEURS PETITIONNAIRE MAIRIE SERVICE ASSAINISSEMENT SERVICES INSTRUCTEURS b) Cas d’un service assainissement communal. Etape 1 : 1 – le pétitionnaire dépose sa demande de C.U. ou de P.C. dans la mairie concernée qui en fait copie au S.A. et la transmet aux services instructeurs ; Etape 2 : 2 – le S.A. émet un avis en se basant sur les pièces du dossier et au besoin, sur une visite de terrain ; 3 – en cas d’avis défavorable, les services instructeurs informent le pétitionnaire qui contacte le S.A. afin de remédier au problème constaté ; 4 – le S.A. émet un second avis aux services instructeurs. Etape 3 : 5 – les services instructeurs préparent un avis sur le C.U. ou un arrêté de P.C. et l’adresse à la Mairie. Cet avis (ou arrêté) contient les prescriptions du S.A.. Etape 4 : 6 – le Maire, après avoir signé le C.U. ou le P.C., le notifie au pétitionnaire et une copie du C.U. est adressée au S.A. ; Etape 5 – uniquement dans le cadre d’un P.C. : 7 – le S.A. transmet au pétitionnaire une note technique de réalisation des ouvrages. Un avis définitif défavorable du service assainissement doit entraîner un avis défavorable sur la demande de C.U. (Articles 9.4 de la Circulaire du 22/05/1997 et L. 421.3 du code de l’urbanisme). Un P.C. peut être refusé bien qu’un C.U. positif ait été préalablement délivré (Article L. 421.5 du code de l’urbanisme et jurisprudence du 28/02/1986). PETITIONNAIRE MAIRIE SERVICE ASSAINISSEMENT SERVICES INSTRUCTEURS PETITIONNAIRE MAIRIE SERVICE ASSAINISSEMENT SERVICES INSTRUCTEURS # Chapitre III # Contrôle de bonne exécution des installations # d’assainissement non collectif Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire # Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l’article 9 ou, en cas d’avis favorable avec réserves, après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. #### Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l’article 6. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service. Article 12 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. A l’issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. L’avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à la réglementation applicable. # Chapitre IV Diagnostic des installations équipant des immeubles existants Article 13 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif, maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle de diagnostic (liste des pièces visées à l’article 9). Article 14 : Diagnostic des installations d’un immeuble existant Tout immeuble visé à l’article 12 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents du SPANC. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l’article 6, destinée à vérifier : - -l’existence d’un installation d’assainissement non collectif ; - -l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation ; - -le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les conditions prévues à l’article 15 . A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Dans les deux derniers cas, l’avis est expressément motivé. Il est adressé par le service au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant des lieux, dans les conditions prévues à l’article 7. # Chapitre V Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages Article 15 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 5. Article 16 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants : - -vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, - -vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, - -vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse. En outre : - s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé ; - en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. La fréquence des contrôles de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant compte notamment de l’ancienneté et de la nature des installations. A l’issue du contrôle de bon fonctionnement, le SPANC formule son avis qui pourra être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l’avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis à l’occupant des lieux, et le cas échéant au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement : - soit le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances ; - soit l’occupant des lieux à réaliser les entretiens ou réaménagements qui relèvent de sa responsabilité. # Chapitre VI Contrôle de l’entretien des ouvrages Article 17 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble L’occupant de l’immeuble est tenu d’entretenir ce dispositif dans les conditions prévues à l’article 5. Il peut choisir librement un prestataire de son choix, ou celui désigné par la collectivité. Quel que soit l’auteur de ces opérations, il est responsable de l’élimination des matières de vidange, qui doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par le plan départemental visant la collecte et le traitement des matières de vidange et celles du règlement sanitaire départemental qui réglemente ou interdit le déchargement de ces matières. Article 18 : Exécution des opérations d’entretien par le SPANC ou une entreprise choisie par l’usager - L’usager peut demander au SPANC d’exécuter les opérations d’entretien de l’installation. Dans ce cas, les conditions d’exécution de celles-ci sont précisées par une convention passée entre l’occupant de l’immeuble et le SPANC. Cette convention précise notamment la nature des opérations à effectuer, leur fréquence, leur tarif, les délais et modalités d’intervention du service, la durée d’exécution de la convention, les cas et conditions de résiliation de celle-ci, etc…. Les agents du SPANC ont un droit d’accès aux propriétés privées dans les conditions prévues à l’article 6. En cas de changement d’occupant ou de cession de l’immeuble équipé de l’installation et ayant donné lieu à une convention d’entretien, cette convention cesse de produire ses effets. Le nouvel utilisateur de l’installation peut, soit passer une nouvelle convention d’entretien avec le service, soit refuser la prestation d’entretien proposée par le SPANC et faire appel à l’entreprise ou l’organisme de son choix. - Si l’usager ne souhaite pas avoir recours à la prestation proposée par le SPANC, il doit se faire remettre par l’entreprise qui effectuera les opérations d’entretien un document comportant au moins toutes les indications mentionnées à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996. L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document Article 19 : Contrôle de l’entretien des ouvrages Le contrôle périodique de l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes, à l’exclusion de celles qui sont entretenues par le SPANC. Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien visées à l’article 16 sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Il porte au minimum sur les points suivants : - -vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l’usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ; - -vérification, le cas échéant, de l’entretien des dispositifs de dégraissage. Selon les cas, le contrôle de l’entretien peut être effectué par le SPANC par simple vérification de la réception d’une copie du bon de vidange remis par l’entreprise à l’occupant de l’immeuble, ou par visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6, notamment lorsqu’il est effectué à l’occasion d’un contrôle de bon fonctionnement. A l’issue d’un contrôle de l’entretien, le SPANC invite, le cas échéant, l’occupant des lieux, à réaliser les opérations d’entretien nécessaires. Si ce contrôle a donné lieu à une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette demande du service lui sont notifiés simultanément dans un même document. # Chapitre VII Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif Article 20 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif peut décider, à son initiative ou être tenu, notamment à la suite d’une visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC prévue à l’article 15, de réhabiliter cette installation, en particulier si cette réhabilitation est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l’environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage. Article 21 : Exécution des travaux de réhabilitation Le propriétaire des ouvrages choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge d’exécuter les travaux de réhabilitation. Article 22 : Contrôle des travaux de réhabilitation de l’installation Toute réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des ouvrages dans les conditions prévues par les articles 9 et 11. Chapitre VIII : Dispositions financières ## Article 23 : Redevance d’assainissement non collectif Les prestations de contrôle (et le cas échéant d’entretien) assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif (en application des articles L. 2241 et L. 2242 du Code général) dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. Article 24 : Montant de la redevance (a adapter par la collectivité) Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. Par délibération du….jointe en annexe, ce montant a été fixé (hors taxe) à : - …..€ pour un contrôle de conception et d’implantation d’une installation ; - …..€ pour un contrôle de bonne exécution des travaux ; - ….€ pour un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien d’une installation. - …€ pour une opération d’entretien d’une installation. Descriptif des différentes tâches de chacune des redevances : La redevance «contrôle de conception, d’implantation » comprend : - -l’instruction du certificat d’urbanisme et/ou du permis de construire La redevance « contrôle de bonne exécution des travaux » comprend : - -Le contrôle des travaux avec visite(s) pendant la réalisation des ouvrages (le nombre de visites se faisant à la convenance des collectivités). La redevance «contrôle de bon fonctionnement et d’entretien» comprend : - -la vérification du bon état des installations ; - -La vérification du bon écoulement des effluents ; - -La vérification de l’accumulation normale des boues ; - vérification de la vidange tous les 4 ans (avec fourniture du bordereau de la station d’épuration). La redevance « opération d’entretien d’une installation » comprend : - -la vidange par le prestataire désigné par la collectivité Ce montant peut être révisée par une nouvelle délibération. En cas de prestation ponctuelle du service autre que les opérations de contrôle ou d’entretien visées ci-dessus (notamment en cas d’urgence ou sur appel de l’usager) le montant de la redevance est fonction notamment de la nature, de l’importance, de la durée et du coût de la prestation fournie par le service. ## Article 25 : Redevables La part de la redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l’immeuble. La part de la redevance qui porte sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien ou, le cas échéant, sur les opérations d’entretien, est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au propriétaire de l’immeuble. ## Article 26 : Recouvrement de la redevance. Option 1 Recouvrement de la redevance par le service de distribution de l’eau potable Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service de distribution d’eau potable. Sont précisés sur la facture d’eau : - le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle, et, le cas échéant, d’entretien (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ; - (si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité, ; - toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur, ; - La date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment possibilité de paiement fractionné ou de prélèvement mensuel) ; - L’identification du service d’assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture. Les demandes d’avance sont interdites. Les opérations ponctuelles de contrôle ou d’entretien peuvent ne pas figurer sur la facture d’eau et donner lieu à une facturation séparée. Option 2 Recouvrement séparé de la redevance Le recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif est assuré par le service d’assainissement (collectif et non collectif ou non collectif). Sont précisés sur la facture : - le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle, et, le cas échéant, d’entretien (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA) ; - (si le SPANC est délégué) la part de la redevance revenant à l’exploitant délégataire et la part revenant à la collectivité, ; - toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur ; - la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement (notamment possibilité de paiement fractionné ou de prélèvement mensuel) ; - l’identification du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours et heures d’ouverture. Les demandes d’avance sont interdites. Article 27 : Majoration de la redevance pour retard de paiement Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l’article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales. Chapitre IX : Dispositions d’application Pénalités financières Article 28 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d’une installation et/ou défaut d’entretien d’assainissement non collectif L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique. (le cas échéant) Le montant de cette pénalité a été fixé à …€ par délibération du…..jointe en annexe. Article 29 : Pénalités financières en cas de refus de laisser pénétrer l’agent dans la propriété. - En cas de refus de laisser pénétrer l’agent dans la propriété en vue du contrôle, l’infraction est constatée par un agent ou un officier de police judiciaire (l’amende encourue est de 300 à 2200 euros, Article L. 1331-11 du Code la Santé Publique) Mesures de police générale # Article 30 : Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code. Poursuites et sanctions pénales ## Article 31 : Constats d’infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe). A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Article 32 : Sanctions pénales applicables en cas d’absence de réalisation, ou de réalisation, modification ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau L’absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe). Article 33 : Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973. ## Article 34 : Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. ## Article 35 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé, sera publié en extrait dans deux journaux locaux diffusés dans le département et affiché en mairie pendant 2 mois. Il fera l’objet d’un envoi par courrier à l’occupant des lieux et au propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Les destinataires doivent en accuser réception. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en mairie. ## Article 36 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. ## Article 37 : Date d’entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication prévues par l’article 33. (le cas échéant) Le règlement du service d’assainissement non collectif en date du….est abrogé. ## Article 38 : Clauses d’exécution Le maire de la commune de …(ou) le président de l’établissement public de…, les agents du service public d’assainissement non collectif et le receveur de la commune (ou) de l’ établissement public de…, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Délibéré et voté par l’assemblée délibérante de…. dans sa séance du…. ##### I Annexe technique (Textes destinés à l’usager) - Arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et au contrôle technique exercé par les communes sur ces systèmes ; - Délibération du …. approuvant le règlement de service ; - Délibération du ….fixant les tarifs de la redevance d’assainissement non collectif. Le cas échéant : – Délibération du… majorant le montant de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique - arrêté préfectoral ou municipal concernant les dispositifs d’assainissement non collectif ; - articles du règlement du POS ou du PLU applicables à ces dispositifs ; - arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières ; - arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone d’application du règlement. ##### II Annexe concernant les textes nationaux ##### applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif et aux redevances d’assainissement non collectif (Textes destinés à la collectivité) ###### II.1 Textes codifiés ##### Code de la santé publique - Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière d’assainissement non collectif ; - Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2 , des actes déclaratifs d’utilité publique des travaux de captage d’eau potable ou des actes déclarant d’intérêt public des sources d’eau minérale naturelle; - Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales ; - Article L.1321-2 : servitudes applicables dans les périmètres de protection des captages d’eau potable ; - Article L.1322-3 : servitudes applicables dans les périmètres de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’utilité publique ; - Article L.1324-3, 3 : sanctions pénales applicables au non respect des dispositions concernant les périmètres de protection des captages d’eau potable ou des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt public ; - Article L.1331-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement autonome ; - Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation d’assainissement autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public de collecte, ou dont l’installation n’est pas en bon état de fonctionnement ; - Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de contrôle. Code général des collectivités territoriales; - Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique ; - Article L.2212-4 pouvoir de police générale du maire en cas d’urgence ; - Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet ; - Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-128 à R.2333-132 : institution, montant, recouvrement et affectation de la redevance d’assainissement non collectif. Code de la construction et de l’habitation – Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation ; - Articles L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996. ##### Code de l’urbanisme – Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions prises en application du code de l’urbanisme, qui concernent les installations d’assainissement non collectif ; – Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance des règles de ce code ##### Code de l’environnement - Article L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore ; - Article L.218-77 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.218-73 ; - Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte a la faune piscicole ; - Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2 ; - Articles L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents. - Article L.216-3 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.216-6. ###### II.2 Textes non codifiés - Décret n°73-502 du 21 mai 1973, article 3 : amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux concernant les installations d’assainissement non collectif ; - Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées ; Fiche de présentation des sanctions encourues ou des mesures de police pouvant être prises en cas de violation des textes applicables aux installations d’assainissement non collectif Remarque préliminaire : Le règlement de service, qui n’est pas un règlement municipal de police, mais un acte administratif réglementaire d’organisation du service pris par délibération de la commune ou de l’établissement public compétent, n’est pas sanctionné pénalement. Le respect par l’usager des textes relatifs à l’assainissement non collectif est assuré à la fois par : - la pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé publique applicable en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif lorsqu’elle est exigée par l’article L.1331-1 du Code de la santé publique ou en cas de mauvais fonctionnement d’une installation existante ; - les mesures de police administrative que le maire (en application de l’article L.2212-2 ou L.2212-4, en cas d’urgence, du Code général des collectivités territoriales), ou à défaut le préfet, (article L.2215-1), peut prendre pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la salubrité publique ou une pollution due à l’absence ou au mauvais fonctionnement d’une installation d'assainissement non collectif ; - les sanctions pénales prévues par : le Code de la construction et de l’habitation Les sanctions pénales prévues par l’article L.152-4 du CCH peuvent être prononcées par le juge en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour un bâtiment d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées ou en cas de réalisation, de modification ou de réhabilitation d’une installation, effectuée sans respecter les prescriptions techniques prévues par l’arrêté du 6 mai 1996. A la suite d’un constat d’infraction par les agents mentionnés à l’article L.152-1 du CCH, le tribunal correctionnel compétent peut condamner le contrevenant aux peines prévues par l’article L.152-4 et ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l’article L.152-5. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés en application de l’article L.152-9 du même code. Dès que l’infraction est constatée, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.152-2 du code, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.152-3). Le Code de l’urbanisme Les sanctions pénales prévues par les articles L.160-1 ou L.480-4 du Code de l’urbanisme peuvent être prononcées en cas d’absence d’installation d'assainissement non collectif pour tout bâtiment rejetant des eaux usées domestiques, non raccordé au réseau public de collecte, lorsque cette installation est imposée par les règles d’urbanisme en vigueur (articles R.111-8 à R.111-12 du code applicables, en l’absence de document d’urbanisme, aux lotissements ou d’ensembles d’habitation des eaux usées, règlement d’un document d’urbanisme ou prescriptions d’un permis de construire). La réalisation, la modification ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif en violation de ces mêmes règles d’urbanisme, est passible des mêmes sanctions. La commune peut déclencher les poursuites pénales en se constituant partie civile si ces infractions lui ont causé un préjudice. En cas de condamnation le tribunal correctionnel compétent peut ordonner, notamment, la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme applicables à l’installation (article L.480-5). La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d’office aux frais des intéressés (article L.480-9). Dès que le constat d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet, en cas d’inertie du maire), dans les conditions prévues par l’article L.480-2, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.480-3). Le Code de la santé publique Le non respect des servitudes (interdisant ou réglementant notamment les installations d’assainissement non collectif) instituées dans les périmètres de protection des captages d’eau potable par l’acte déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau ou établissant ces périmètres autour des captages existants, constitue un délit sanctionné par l’article L.1324-3. Il en est de même pour la méconnaissance des servitudes pouvant établies dans les périmètres de protection autour des sources d’eau minérale naturelle déclarées d’intérêt public. Le décret n°73-502 du 21 mai 1973 (article 3) Ce décret punit d’une amende la violation d’un arrêté préfectoral ou municipal fixant des dispositions particulières en matière d’assainissement non collectif, notamment des interdictions de filières inadaptées à des parties de territoire départemental ou communal. Le Code de l’environnement Toute pollution de l’eau due à l’absence d’une installation d'assainissement non collectif, lorsqu’elle est exigée par la réglementation en vigueur, ou au mauvais fonctionnement d’une installation existante est susceptible de donner lieu à des poursuites et à des sanctions pénales fondées, en fonction de la nature des dommages causés : - soit sur l’article L.218-73 en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore maritime ; - soit sur l’article L.432-2 en cas de pollution d’eau douce portant atteinte a la faune piscicole ; - soit sur l’article L.216-6 en cas de pollution de l’eau entraînant des dommages autres que ceux visés précédemment. | Les prestations citées sont assurées par le service d’assainissement Le champ d’application est fixé par l’arrêté du 22 juin 2007mais que fait-on des cas particuliers ? […]toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées, au titre de l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, des immeubles ou parties d’immeubles[…] La définition d’un immeuble est obligatoire : immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment, les immeubles, les habitations, les constructions et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat. (référence Article L.1331-1-1 du Code de la santé publique) […] sont subordonnés au respect : -du CSP, des prescriptions techniques fixés par l'arrêté du 7/9/09, relatif aux installations recevant une charge brute de pollution organique inf ou égale à1,2kg/j de DBO5, complété […] Les installations avec traitement autre que par le sol, doivent faire parties de la liste des dispositifs de traitement agréés, publiée au JORF Le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant sont responsables du bon fonctionnement des ouvrages +Des eaux de vidanges de piscine Tout en assurant la sécurité des personnes […]en application de l'article L.2224-8 du CGCT Les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de l'immeuble doivent être précisées dans le règlement : prévoir d'intégrer les délais et les destinataires des avis de passage, des rapports, de la diffusion du règlement. L'avis rendu : évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par l'installation Information police des eaux? Les installations ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur, ni à la sécurité des personnes. Cf. Arrêté contrôle du 07/07/09 + La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes, publiées au JORF Référence à l'arrêté contrôle du 07/07/2010 Ce contrôle établit que la bonne exécution des travaux n'engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances En cas de risques sanitaires ou environnementaux dûment constatés, le propriétaire réalise les travaux listés par le rapport de visite, dans un délai de 4 à compter de leur notification. Le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant sont responsables du bon fonctionnement des ouvrages La périodicité doit figurer dans le règlement : prévoir de l'indiquer en année ou en faisant référence aux décisions de l'assemblée délibérante Du propriétaire et de l'occupant Le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant sont tenu d’entretenir […] Il a pour objet de vérifier que les opérations d’entretien visées à l’article 21, qui relèvent de la responsabilité du propriétaire des ouvrages et de l’occupant des lieux, le cas échéant, sont régulièrement effectuées afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation. A l’issue d’un contrôle de l’entretien des ouvrages, le SPANC formule son avis dans un rapport de visite, qui est adressé au propriétaire des ouvrages et le cas échéant à l’occupant des lieux […]tout inconvénient de voisinage, elle doit obligatoirement être réalisée dans un délai de quatre ans, à compter de la notification des travaux à exécuter par le SPANC. Prévoir de remplacer la fréquence de vidange de 4 ans par la hauteur de boue qui ne doit pas être dépassée, à savoir 50% du volume utile. Le montant de la redevance doit être précisé dans le règlement : Prévoir d'indiquer le montant ou de faire référence aux décisions de l'assemblée délibérante Arrêtés interministériels du 22 juin 2007 et du 7 septembre 2009 et à l'agrément des personnes réalisant les vidanges |
| --- | --- |